附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010177                       申请技术审查时间：2021年07月27日

| 技术审查项目名称 | 海城市筑祥商砼有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 程大江 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、人员 1、包永德、吴比彦、崔天宇、张起迪、代丹、刘迪劳动合同缺页不完整。 2、包永德退休证明字迹模糊不清，无法核对信息的有效性。 二、仪器设备 1、未提供水泥抗折试验机，抗压夹具检定或校准证书。 2、未提供集料级配检测用摇筛机检定或校准证书。 三、其他 1、未提供出租方房屋产权证明文件。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（