附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010199                       申请技术审查时间：2021年07月27日

| 技术审查项目名称 | 盘锦万佳商品砼有限公司预拌混凝土检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 雷宁 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、参数 1、服务平台申请表中未填写申请的具体检测范围 二、仪器设备 1、申请表主要仪器设备及其检定/校准一览表中测量范围、自检/校项目、自检/校规范名称及编号、备注（比对情况）未按标准填写。 三、其他 1、提交的租赁协议中出租方与产权所有人不一致，无法确认租赁事项的有效性。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（