附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010182                    申请技术审查时间：2021  年8 月30 日

| 技术审查项目名称 | 营口辽江新型建筑材料有限公司预拌混凝土检测（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李广萍 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、人员 需要提供技术负责人变更材料。 二、仪器设备 1、表八仪器设备 自检/校项目一栏应填写“校准”。 2、设备校准证书确认表无技术负责人签字。 三、其他 1、《程序文件》、《质量手册》、《作业指导书》编写不完整、不规范，《程序文件》未明确文件的编号规则；《质量手册》无质量手册批准发布令、试验室公正性声明、试验室主任任命、内审制度、试验检测流程图、报告审核批准签发的规定等。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（