附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010220                  申请技术审查时间：2021年 8 月 17 日

| 技术审查项目名称 | 喀左荣达商砼有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李春荣 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： - 人员 - 试验员李忠巍、刘妍、周云鹏提供的毕业证在学信网学历查询不到，真实性存疑，其取得的试验员证书涉嫌违造报考材料取得，需提交释疑材料。 二、设备 1、主要仪器设备及其检定/校准一览表中，个别检测项目未按检测参数填写不符合规范要求。 2、主要仪器设备采用校准，但未上传校准结果确认单。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |