附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2021010177                申请技术审查时间：2021年08月21日

| 技术审查项目名称 | 海城市筑祥商砼有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 程大江 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、人员 1、代丹劳动合同中主要信息未填写。 2、吴比彦劳动合同未明确工资的支付形式。 二、仪器设备 1、未提供水泥抗折试验机检定/校准证书或计量检定合格承诺函。 三、其他 1、提交的租赁合同中出租方与产权所有人不一致，无法确认租赁合同的有效性。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（