附件2         辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2021010304                     申请技术审查时间：2021年11 月03 日

| 技术审查项目名称 | 丹东荣创建筑工程检测有限公司主体结构工程现场检测（延期）、建筑节能检测（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 徐文斌 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 1、保温系统主要材料性能（含水率）一项在资质认定附表中不具备检测能力。 二、人员 1、技术负责人王芳任命时间在资质认定证书批准日期之后，未见技术负责人变更相关证明资料。 三、仪器设备 1、表八中（一）主体结构工程检测2现场砌体砂浆强度检测回弹法中填写的“贯入式砂浆强度检测仪”不是回弹法所用设备。 2、表八中（二）建筑节能检测4建筑外门窗气密性、保温性能检测中气密性所用设备填写的“门窗现场气密性检测设备”应为“门窗三性检测仪。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（