附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010004                    申请技术审查时间：2022年01月06日

| 技术审查项目名称 | 盘锦金堡垒混凝土有限公司 预拌混凝土检测、预拌砂浆检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李怀鹏 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、人员 1、未提供迟双与培训证明毕业学校一致的毕业证书。 2、未提供所有专业技术人员个人社会保险证明。 二、仪器设备 1、细集料砂子筛的测量范围不正确。 2、未提供水泥细度检测用比表面积测定仪。 三、其他 1、未提供政务服务网申请表第八项“主要仪器设备及其检定/校准一览表”所有检测项目用检测仪器设备比对合格的证明材料。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（