**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批 **行政审批事项**

受理单编号：2022010020 申请技术审查时间：2022年01月21日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 铁岭华瑞建筑材料检测有限公司建筑工程材料检测（增项） |
| 申请人 | 王大志 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题：  一、参数  1、按照辽住建发[2020]2号文件要求，以下参数需要修改。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 资质类别 | 修改前 | 修改后 | | 1 | 建筑工程见证取样 | 钢材（断后伸长率、弯曲、反向弯曲） | 钢材（伸长率、冷弯、反复弯曲） | | 砖与砌块 | 砌墙砖及砌块 | | 保温材料燃烧性能分级检测（不燃性、燃烧热值、可燃性、单体燃烧） | 保温材料燃烧性能分级检测 |   2、申请表表五需注明增项参数。  二、人员   1. 未提供专业技术人员劳动合同及社保证明。   2、未提供孙飞、张政良毕业证书。  三、设备  1、未提供水泥试模、砼抗压试模、砼抗渗试模、坍落度筒、针片状规准仪、压碎值测定仪、砼冻融机、砂浆搅拌机、环刀、防水材料弯折仪、锚栓拉力测定装置的检定/校准证书或检定/校准合格的承诺书。  2、申请表表八需对照辽住建发[2020]2号文件附件二和申请表表五，填写齐全。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |