附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010035                  申请技术审查时间：2022年1月25日

| 技术审查项目名称 | 锦州缔一建筑安装有限责任公司预拌混凝土检测延期 |
| --- | --- |
| 申请人 | 耿利 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 1、辽住建发[2020]2号文件中没有以下参数，须删除。 序号; 检测项目; 参数. 1; 细集料; 氯离子含量. 2、需修改的内容： 序号; 修改前; 修改后. 1; （粗集料）碱含量; 碱活性. 二、设备 1、申请书中未提供“碱活性”使用的检测设备。 三、其他 1、缺少告知承诺书 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（