附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010038                  申请技术审查时间：2022年02月13日

| 技术审查项目名称 | 大连新懿混凝土有限公司预拌混凝土检测资质延期 |
| --- | --- |
| 申请人 | 高福新 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位申报的资质审查材料存在以下问题： - 人员 - 提交的技术人员养老保险缴费证明材料模糊不清,须提供统一制式的企业职工基本养老保险缴费证明。 - 仪器设备 1、提交的低温试验箱校准证书校准的温度点不能有效指导混凝土抗冻试验检测工作。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（