**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批 **行政审批事项**

受理单编号：2022010048 申请技术审查时间：2022年02月16 日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 凤城市昱翔预拌混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（新办 |
| 申请人 | 阎大志 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题：   1. 人员 2. 试验员赵峰提供的毕业证与其取得岗位证书的毕业院校不对应。 3. 试验员胡北未提供毕业证书。 4. 设备 5. 未见必备参数细集料颗粒级配、粗集料颗粒级配、针片状颗粒含量所需设备砂石筛及针片状规准仪。 6. 主要仪器设备及其检定/校准一览表中，检测项目未按种类-检测参数分类填写。 7. 参数   1、可扩展参数中只有烧失量、含水率、泌水与压力泌水等个别参数配备了设备，其余都无设备。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |