附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010100               申请技术审查时间：  2022 年 3月23日

| 技术审查项目名称 | 铁岭县付瑶商品混凝土有限公司 预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 杨淑琴 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，存在以下问题： 1 仪器设备 水泥细度检测缺少必要设备精度0.01g电子天平，粗集料针片状颗粒含量和压碎指标，缺少必要设备针片状规准仪和压碎值测定仪。申报表中只填写细集料和粗集料“颗粒级配”参数对应的检测设备，其余项目参数未填写。混凝土外加剂和混凝土掺合料除烧失量参数外，其余项目参数未填写。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |