附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010129                申请技术审查时间：2022年04月24 日

| 技术审查项目名称 | 大连程远商砼有限公司 预拌混凝土检测资质（设立）、预拌砂浆检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 梁毅 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 参数 - 辽住建发【2020】2号文件中没有以下参数规定，不予确认。 - 序号; - 资质类别; - 检测项目; - 参数. - 1; - 预拌混凝土; - 细集料; - 氯离子含量. - 2; - 混凝土; - 拌合物中氯离子含量. - 3; - 预拌砂浆; - 细集料; - 人工砂压碎指标、氯离子含量. - 4; - 砂浆; - 拌合物中氯离子含量、保水率、 - 拉伸粘接强度. - 人员 - 未提交技术人员王继华大专毕业证书。 - 技术人员王钟绪社会保险证明中单位编号与其他技术人员不一致，需提交释疑材料。 - 技术人员贺沙沙毕业证书中出生日期，与身份证不一致，需提交释疑材料。 - 仪器设备 - 未提交掺合料烧失量试验用天平检定/校准证书，或其计量检定合格的承诺函。 - 其他 - 1、提交的房屋租赁合同中地址与营业执照及申请表中地址不一致。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（