附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010097               申请技术审查时间：  2022 年 4月24日

| 技术审查项目名称 | 建平县筑源混凝土有限公司 预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 王浩楠 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该机构提交的资质申报材料存在以下问题： 一、人员 1、未提供技术人员王宗新的学历证明； 2、未提供技术人员的养老保险缴费证明材料； 二、其它 1、未提供试验、办公用房屋使用权、所有权证明文件。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |