附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2022010080              申请技术审查时间：2022年05 月19日

| 技术审查项目名称 | 喀左县工程质量监督站检测中心见证取样检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 孙玉清 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料中存在以下问题： 一、参数 1、提交的资质认定附表中混凝土GB/T50080-2002、GB/T50081-2002，钢材与连接GB 1499.2-2007、GB 1499.1-2008、GB 13788-2008、JGJ 107-2010、砌块GB 11968-2008，瓷砖GB/T3810.3-2006、GB/T3810.12-2006、GB/T3810.4-2006，保温材料GB/T8813-2008，土工GB/T50123-1999,建筑门窗GB/T7106-2008,管材GB/T6111-2003，散热器JG 2-2007、JG143-2002、GB 19913-2005 等标准均已废止，须提交标准变更证明文件，JG149-2003作废后没有替代标准应删除。 二、人员 1、申请书中专业技术人员情况总表中没有技术负责人李春雨。 三、其它 1、未提供主要检测仪器、设备清单及其计量检定合格证书或承诺函，固定办公、试验场所的图纸，试验仪器、设备位置图，房屋产权证明或租赁证明； 2、检测技术人员名册、身份证、劳动合同、社会保险证明、学历证明、职称证明、执业资格证书、检测技术培训证明网上申报位置错误。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（