附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010097                         申请技术审查时间：  2022 年 5月15日

| 技术审查项目名称 | 建平县筑源混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 王浩楠 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、人员 1、未提供的技术人员龚艳飞、刘勇、安东、刘立超的毕业证；未提供的技术人员龚艳飞的劳动合同；未提供技术人员刘勇的养老保险缴费证明。 2、提交的技术人员养老保险缴费证明无缴费月份、社保部门印章等信息，须提供统一制式企业职工基本养老保险缴费证明。 二、仪器设备 1、提交的沸煮箱、含气量测定仪、水泥胶砂搅拌机、箱式电阻炉检定/校准证书不能有效指导相关试验检测工作； 2、未提供45μm和80μm方孔筛、李氏密度瓶、500mL容量瓶、针片状规准仪、压碎指标仪的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 三、其它 1、未提交原资质证书，无法确认延期参数范围。 2.未提交告知承诺书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |