附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010201                           申请技术审查时间：  2022 年 7 月 4 日

| 技术审查项目名称 | 大连力诚混凝土有限公司 预拌混凝土检测资质（延期）、预拌砂浆检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 宫文国 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、参数 1、原资质证书中没有以下参数，需删除。 资质证书; 项目; 参数. 预拌砂浆; 建筑砂浆; 拌合物中氯离子含量. 二、人员 1、申请书填写不完整。 2、申请书表七，王丽芳身份证号码，刘海南、宋炎晓、宋雪梅、宫文国专业填写与提供资料不符。 3、未提供王丽芳、刘海南、宋炎晓、宋雪梅、宫文国岗位证书或检测技术培训资料。 三、设备 1、未提供水泥试模、砂浆试模、混凝土试模计量溯源合格承诺书或检定/校准证书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |