附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010173                        申请技术审查时间：2022年07月06日

| 技术审查项目名称 | 葫芦岛华夏商品混凝土有限公司预拌混凝土检测（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 付秋本 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： 一、人员 1、未提供金玲学历证书。 二、仪器设备 1、未提供表八中所列的砂检测用KF3102天平、混凝土掺合料检测用电子天平TD2102的设备检定合格证书。 2、表八中所列水泥细度检测用分析天平AL204与所提供设备校准证书中JF200型号不符。 3、表八中所列石子检测用电子台秤TCS(15kg)与所提供设备校准证书中BWS-N-15型号不符。 4、表八中所列混凝土检测用电子台秤TCS（100kg)与所提供设备校准证书中量程、精度不符。 5、表八中所列混凝土检测用RS型冰箱与所提供设备校准证书中DYG-1型号不符。 6、表八中所列混凝土检测用混凝土渗透仪HS-4与所提供设备校准证书中HP-4.0型号不符。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（