附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2023010018                      申请技术审查时间：  2023 年 1月13日

| 技术审查项目名称 | 丹东励博建材混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 栾晓军 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、人员 1、提交的技术人员养老保险缴费证明仅为2022年8月以前，须提供其最近月份的缴费证明。 二、仪器设备 1、HQJ-30混凝土强制搅拌机不符合GB8076要求。 2、直读式混凝土含气量测定仪校准证书不能有效指导相关试验检测工作。 3、未提供500mL容量瓶、1L容积升、45μm和80μm方孔筛检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 三、其它 1、资质申请表的法定代表人基本情况表填写不完整；技术负责人基本情况表中工作简历填写不完整，缺少2008年以前经历。 2、资质申请表的表八（主要仪器设备及其检定/校准一览表）不规范：格式不符合2号文件要求；未按表五（申请的具体检测范围）中的参数一一对应填写相关设备信息，部分仪器设备测量范围栏、准确度等级/不确定度栏填写不正确/未填写。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |