辽宁省绿色建筑技术与产品推广目录征集评审及考察意见

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 专家评审意见 | 现场考察意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航宇星物联科技（辽宁）有限公司 | - 物联网膜式燃气表（NB-IoT） - 物联网超声波燃气表（NB-IoT） | 同意进入目录 | 同意进入目录 |
| 2 | 辽宁思凯科技股份有限公司 | 物联网超声波燃气表 | 同意进入目录 | 同意进入目录 |
| 3 | 沈阳市阳光窗业有限公司 | 被动式节能窗 | 同意进入目录 | 同意进入目录 |
| 4 | 辽宁雨虹门窗有限公司 | 被动式节能窗 | 同意进入目录 | 同意进入目录 |
| 5 | 铁岭易新集成房屋科技有限公司 | 低碳ALC板构装配式单层住宅体系 | 同意进入目录 | 项目主要适用范围应调整为乡镇及农村住房。同意进入目录。 |
| 6 | 辽宁盛铎建材科技有限公司 | 钢结构装配式双断桥自保温全体系墙板 | 同意进入目录 | 免于考察 |
| 7 | 辽宁绿洲环保节能工程有限公司 | 建筑用腻子搅拌输送一体机、腻子抹平机、砂浆抹平设备 | 同意进入目录 | 智能水平偏低，如果大面积推广，还需要继续深入研究喷涂智能化。暂不建议进入目录。 |
| 8 | 辽宁正典铝建筑系统有限公司 | 断桥铝合金窗 | 不同意 | 未考察 |